załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 2024.6

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – „Remont korytarza**

**w piwnicy Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie”**

**Zakres prac:**

1. Skucie wierzchniej posadzki (Lastryko) wraz z wywozem.
2. Wylanie posadzki cementowej (grubość do 6 cm).
3. Gruntowanie, klejenie płytek podłogowych wraz z fugowaniem.
4. Klejenie cokolików i fugowanie.
5. Wymiana drzwi wewnętrznych (18 szt.) z przemurowaniem i obróbką.
6. Skrobane, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitu.
7. Czyszczenie i malowanie farbą olejną grzejników.
8. Wywóz pozostałych odpadów po remoncie.
* W kosztorysie cenowym należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania w/w remontu (płytki podłogowe, farba, drzwi (skrzydło), itd…)
* Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
* Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
* Możliwość wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 52/3842397 wew. 15