załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 2025.05

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – remontu łazienki

w piwnicy Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Zakres prac:

- Demontaż umywalek oraz baterii.

- Demontaż oczek ustępowych.

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej.

- Wymiana instalacji wodnej.

- Wymiana instalacji C.O.

- Wymiana instalacji elektrycznej.

- Gruntowanie pomieszczenia.

- Klejenie płytek podłogowych i ściennych (do wysokości 1,60m) wraz z fugowaniem.

- Szpachlowanie z malowaniem sufitu i pozostałej części ścian.

- Malowanie grzejnika.

- Wymiana drzwi łazienkowych do toalet x 2 szt. z ościeżnicami.

- Montaż nowych umywalek wraz z bateriami – 3 szt.

- Montaż nowych oczek ustępowych x 2 szt.

- Wywóz gruzu oraz pozostałych odpadów po remoncie.

- W kosztorysie cenowym należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania w/w remontu (drzwi (skrzydło+ościeżnica), umywalki, oczka ustępowe, płytki itd…)

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Możliwość wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 52/3842397